Podstawą do wyliczenia ilości wody zużywanej w nieruchomości  niewyposażonej w wodomierza są  przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym zgodnie z tabelą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 20 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.).

| Lp. | Wyposażenie mieszkania w instalacje | Przeciętne normy zużycia wody w m3/mieszkańca x miesiąc |
| --- | --- | --- |
|  |  | Budynek nieskanalizowany | Budynek podłączony do sieci kanalizacyjnej |
| 1. | Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego | 0,9 | - |
| 2. | Wodociąg, ubikacja bez łazienki | 1,5 | 1,8 |
| 3. | Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody | 2,1 | 2,7 |
| 4. | Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler) | 2,4 | 3,0 |
| 5. | Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni , kotłowni osiedlowej lub blokowej) | 4,2 | 5,4 |